## 输出电压采样矫正
运行工况：输入48V，输出电流0A，工作于BUCK模式下，输出电压从5V到40V
| 读取电压（显示屏） | 实际测量电压
| 5.27 | 6.23
| 10.49 | 11.41
| 15.02 | 15.86
| 20.7 | 21.5
| 25.25 | 26.04
| 29.96 | 30.73
| 34.36 | 35.12
| 39.57 | 40.28
使用Excel自带的线性拟（趋势线）合功能
|  |  | 实际值 | 转换数字量/Q12
|  |  | 0.9932 | 4068.1472 | 在控制中用Q12的数字量表示
|  |  | 0.9723 | 58.5668 | 1.222V转换成采样数字量

## 输入电压采样矫正
运行工况：工作于BUCK模式下，输入电压从10V到40V
| 读取电压（显示屏） | 实际测量电压
| 9.4 | 10.2
| 14.31 | 15.1
| 19.72 | 20.6
| 24.8 | 25.7
| 29.48 | 30.3
| 34.78 | 35.6
| 39.04 | 39.9
使用Excel自带的线性拟（趋势线）合功能
|  |  | 实际值 | 转换数字量/Q12
|  |  | 1.0013 | 4101.3248 | 在控制中用Q12的数字量表示
|  |  | 0.806 | 48.5496 | 0.806V转换成采样数字量